
北京大学人民医院设备采购
采购文件
采购人：北京大学人民医院

2024年7月

采购文件目录

3第一部分
采购邀请


5第二部分
投标人须知表


12第三部分
合同格式


16第四部分
附件--投标文件格式


29第五部分   技术需求




第1部分 采购邀请

日期：2024年7月23日
北京大学人民医院（以下简称“采购人”）就利用其财政性资金，对“北京大学人民医院设备”所需下列货物进行院内采购。现邀请合格投标人参加该项目的采购。

1. 采购项目情况和内容：

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	分品目预算金额（人民币万元）
	备注

	1
	1-1
	便携式彩色多普勒超声仪
	1
	台
	是
	49.9
	

	2
	2-1
	心电监护仪
	3
	台
	是
	8.1
	

	3
	3-1
	呼吸神经肌肉刺激仪
	1
	台
	是
	33
	

	4
	4-1
	监护仪
	2
	台
	是
	40
	

	5
	5-1
	下肢静脉泵
	10
	台
	是
	32
	

	6
	6-1
	截石位腿架
	3
	台
	是
	18
	

	7
	7-1
	冲洗液袋用加压器
	3
	台
	是
	24
	

	8
	8-1
	裂隙灯显微镜（照相）
	1
	台
	是
	28
	

	9
	9-1
	腹腔镜成套手术器械包
	2
	套
	是
	44
	

	10
	10-1
	简易层流床
	4
	台
	是
	14
	

	11
	11-1
	短波紫外线治疗仪
	1
	台
	是
	9.8
	

	12
	12-1
	医用干燥柜
	1
	台
	是
	9.85
	

	备注：本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业


注：1）本次采购，投标人必须以包为单位进行投标响应，评审和合同授予也以包为单位。

2. 投标人资格条件：

（1） 在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

（2） 若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

（3） 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

（4） 投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

（5） 投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

（6） 法律、法规规定的其他条件。

（7） 投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

3. 递交投标文件时间地点：2024年8月1日8:30（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2024年8月1日 9:00（北京时间）。逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

4. 开标会议时间及地点： 2024年8月1日9:00分整（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室。
5. 采购人信息：

（1） 名称：北京大学人民医院
（2） 地址：北京市西城区西直门南大街11号
（3） 联系方式：李老师010-88317043 邮箱：rmyy88317043@163.com
6. 采购人的技术需求：详见第五部分技术需求。
7. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与李老师联系。如需质疑，质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交。

第2部分 投标人须知表

	序号
	条款
	内  容

	1. 
	项目概况
	1）项目名称：北京大学人民医院设备

2）财政性资金，且资金已落实

3）采购内容：详见本采购文件第五部分

4）采购人：北京大学人民医院

5）本次采购，投标人须以本采购文件第五部分所列服务要求全部内容为基础进行响应，投标、评审和合同授予也以此为单位

	2. 
	对投标人的资格要求
	合格投标人的资格要求（不符合下述合格投标人资格要求的投标，将视为无效投标被拒绝）：

（1）  在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。 

（2）  若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。
（3）  投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。
（4）  投标人在参加本项采购采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询证明并生成报告。
（5）  投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。
（6）  法律、法规规定的其他条件。
注：上述投标人须提供的资格文件均应为有效文件并加盖本单位公章，否则评审时不予认可。

	3. 
	合格的货物及其有关服务
	1）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“不接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内，不接受进口产品。

2）本次采购第一部分采购邀请“采购项目情况和内容”中标注“接受进口产品”的投标货物的原产地应为中华人民共和国境内或来自与之有正常贸易往来的国家或地区，接受进口产品。

	4. 
	
	3)本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。

	5. 
	投标费用
	无论开标会议的过程和结果如何，投标人自行承担所有与参加开标会议有关活动的全部费用。

	6. 
	投标文件语言
	中文（有关产品型号、专用名词等可除外）

	7. 
	投标文件计量单位
	除本采购文件第五部分中有特殊要求外，应采用中国国家法定计量单位。

	8. 
	投标货币
	人民币

	9. 
	投标报价范围及说明
	投标报价范围及说明：

（1）货物价——以货到采购人项目现场或指定仓库完税价为标准，包括制造或组装货物所使用的部件和原材料，以及货物本身已缴纳或应缴纳的全部税费；运输费、保险费和货物运抵项目现场所产生的其它费用；货物本身必须的备件/附件和专用工具；技术文件费；

（2）安装、调试、验收费用；

（3）培训费；

（4）维修服务和技术支持费；

（5）第五章“技术需求”规定的其它费用

	10. 
	投标文件有效期
	投标文件递交截止期后90日内有效

	11. 
	投标文件的组成
	投标人应按本采购文件第四部分规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本采购文件第五部分要求的文件和资料也须一并提供。投标人还可根据自己的理解，提供其他必要的投标文件。

	12. 
	投标文件封面要求
	列明项目名称、投标人名称

	13. 
	投标文件份数要求
	1）纸质文件份数：①正本1份；②副本（正本复印件）4份；③投标文件电子版：1份（PDF格式）（单独封装）
2）投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、产品彩页、售后服务、技术响应文件、报价单(包含到货期、保修期)、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询报告（开标日期前3天内查询），投标产品的北京三甲医院近三年销售业绩（合同）等。以上文件需加盖公章。
注.投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

	14. 
	投标文件装订和密封要求
	投标文件须胶装并密封提交。

	15. 
	投标文件递交时间
	2024年8月1日8：30分整（北京时间）

	16. 
	投标文件递交地点
	中仪大厦7层7024A会议室。每家投标人只能派1名（法定代表人或授权代表）递交投标文件。

	17. 
	开标会议时间
	2024年8月1日9：00分整（北京时间）

	18. 
	院内专家组成及职责
	采购人根据采购内容特点，组建院内专家，院内专家所有成员集中评审，推荐中标候选人。

	19. 
	评标程序和内容
	1) 采购人在本采购文件规定的时间和地点收取投标人的投标文件。并由院内专家开启投标文件，进行初步审查工作（包括资格性和符合性检查）。

2) 初步审查是从投标文件的有效性、完整性、对本采购文件的响应程度来进行评审。院内专家可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3) 院内专家将针对投标文件中的报价、技术响应、服务方案等进行综合评审。

4) 实质上响应的投标人应该是其响应文件满足采购文件全部实质性要求，没有重大偏离。所谓重大偏离，系指影响到本采购文件规定的供货范围、质量和性能，或者实质上与本采购文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和投标人的义务的规定，而接受这些偏离或保留将会对其他提交了实质性响应报价的投标人的竞争地位产生不公正的影响。其中，如果投标文件出现属下列情况之一的，院内专家有权拒绝其报价：

a.逾期送达的；

b.投标超过分品目预算金额或最高限价的；

c.不符合本采购文件中规定的投标人资格要求的；

d.未按招本采购文件规定要求密封、签字和盖章的；

e.不符合采购文件规定的★项要求的；
f.提交了转包或分包要求的;

g.不符合法律、法规和本采购文件中规定的其他实质性要求的。

	20. 
	评审货币
	评审货币为人民币

	21. 
	采购评审办法
	经确定资格性审查、符合性审查通过的投标人后，由院内专家采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，具体评分办法详见附表评审标准。院内专家将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名中标候选人。

	22. 
	确定中标候选人
	采购人根据院内专家的推荐意见，按照评审得分由高到低的原则确定排名第一的投标人为中标候选人。

	23. 
	签订合同
	1）接到成交通知3天内，中标人应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

2）本采购文件、投标文件及评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。

	24. 
	分包和转包
	成交投标人不得将该项目分包或转包给其他任何单位，若出现此行为，采购人有权无条件解除合同。

	25. 
	院内评审终止，重新开展采购活动说明
	出现下列情形之一的，采购人终止采购活动，发布项目终止公告并将说明原因，重新开展采购活动：

1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

	26. 
	付款条件和方式
	详见第三部分合同格式


附表 评审标准

1. 院内专家将按照本采购文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值,即为每个投标人的最终得分。评委评分保留整数，评审最终得分保留2位小数。

2. 本项目评审采用综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为中标候选人的评审方法。

3. 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由院内专家现场采取随机抽取方式确定。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策：

促进中小企业发展扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，将对该货物的投标价给予10%的扣除。投标人提供的货物既有小型或微型企业制造的，也有大型企业制造的，不享受本项扶持政策。

5. 评分因素和评分标准

	内容
	分值
	评分因素分项
	评分标准

	价格部分
	30
	评标价格
	评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100
备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价

	商务部分
	9
	履约能力评分（8分）
	根据投标产品近三年（2021年1月至本采购活动公告日期，合同或协议签字日期为准），在中国境内的北京三甲医院销售业绩进行评价，有1项业绩得2分，最高得8分。

注：1.投标人需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、配置清单页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。

2.投标产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。

	
	
	政府采购节约能源、环境保护评分（1分）
	政府采购的强制采购产品除外：

（1）投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

（2）投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，且投标人出具了国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分；不是的为0分；

	技术部分
	40
	对采购文件技术规格要求的响应程度（40分）
	投标文件技术规格响应全部满足采购文件技术要求的为40分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣4分；有1项其他条款不满足的，扣2分，最低得分0分。

注：最低得分为0分时将按照无效投标处理，予以拒绝。

	售后服务部分
	21
	根据供货响应时间进行评价（8分）
	根据采购要求和技术响应情况，对投标人的供货响应时间满足采购需求（合同签订后X个工作日内）的得5分，每缩短1天增加1分，最高分为8分。
注：投标人须提供《交货承诺书》，未提供《交货承诺书》或交货期不满足采购需求的本项评审得0分。

	
	
	质量保证期（8分）
	质量保证期满足采购文件要求的得5分，每增加12个月加2分，最高得8分。
注：不满足采购文件要求的质量保证期（保修期）的报价此项评审为0分。

	
	
	售后服务方案和培训（5分）
	根据采购文件要求和技术响应情况，对投标人提供的售后服务方案进行评价，其中：
（1）售后服务方案完整、具体，能够完全满足采购文件要求的，得3分；

（2）售后服务方案不够完整和具体，只能基本满足采购文件要求的，得2分；

（3）未提供售后服务方案或完全不能满足采购文件要求的，得1分。

	
	
	
	根据采购文件要求和技术响应情况，投标人能够在设备或系统安装地点为采购人相关人员进行使用及日常维护培训，直至采购人相关人员能熟练使用设备和日常故障的处理。满足要求得2分，否则得0分。


第3部分 合同格式

北京大学人民医院医疗设备采购合同
合同编号：                                 甲方：北京大学人民医院
签约时间：                                 乙方：                   
第一条：产品明细。(医疗器械的产品名称、型号、生产国应与注册证中注册名相同；属于法定商检的需进行商检。)
	产品名称
	规格型号
	生产国
	生产厂商
	投标人
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（大写）：人民币 
	总计（小写）： 

	设备配置清单：请见附页（共 1 页）。

	使用科室：
	备注：合同价格为含税价格


第二条：乙方须向甲方全部提供下述文件：医疗器械经营许可证、中华人民共和国医疗器械注册证、代理授权书。
第三条:乙方保修的条件和期限：产品经甲方验收合格之日起由乙方免费保修   年 。乙方除为甲方使用科室提供《使用手册》外，还须为甲方设备处提供《维修手册》。
第四条: 交货地点：北京大学人民医院。  
第五条: 运输方式及到达站港和费用负担：乙方承担卸货、运输保险等相关费用，免费送货至甲方指定场所并负责免费安装培训。 
第六条: 到货期：合同生效后       天内到货。
第七条: 包装标准： 乙方必须提供未经使用的全新产品，采用厂家原装包装。
第八条: 验收标准、方式： 不低于生产厂家(填写生产厂商名称)提供的出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法，甲、乙双方共同现场验收。属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。  
第九条: 付款方式及期限：货到验收合格（指甲方提供的设备功能或运行验收合格）后
A．首付80% 保修期后余款20%    B.首款90% 保修期后余款10%          √C.付全款                               
第十条: 违约责任： 合同双方如有一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。
第十一条: 解决合同纠纷的方式：双方根据本合同原则，友好协商解决。协商无效的，任何一方均可按照《中华人民共和国民法典》采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决争端。
第十二条: 其他约定事项： 甲乙双方不得收、送各类形式的商业回扣或贿赂，采购过程中如有任何形式的商业贿赂行为，一经核实守约方可追究违约方的法律责任。双方合同签定后，未经甲方同意乙方不得擅自解除合同。本合同经甲、乙双方签字盖章生效，本合同甲方执三份，乙方执一份。本合同未提到的部分，请参照《中华人民共和国民法典》。
第十三条:                      甲    方                             乙    方
	单位名称（章）
	北京大学人民医院
	

	单位地址
	北京市西城区西直门南大街11号
	

	法定代表人签字
	
	

	或委托代理人签字
	
	

	邮政编码
	100044
	

	电话 
	(010) 88326666
	

	传真
	(010) 68318386
	

	开户银行
	
	

	账号
	
	


附页：配置单
项目廉政责任书
项目名称：                          
项目地址：北京大学人民医院       
甲    方：北京大学人民医院          
乙    方：                          
　第一条　甲乙双方的责任
(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。
(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。
(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：
(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：
(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。
第四条　违约责任
(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。
甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）
　　　 　　　                           
法定代表人(或授权代表签字)： 　　       法定代表人(或授权代表签字)：
地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：
电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：
年　　月　　日                           年　 　月　 　日
第4部分 附件—投标文件格式

格式1． 报价函

致：北京大学人民医院
根据贵方为    （项目名称）  的采购文件，签字代表   （全名、职务） 经正式授权并代表投标人    （投标人名称、地址）  提交下述文件正本  份、副本  份：

1、 商务文件部分

（1）投标函   表1
（2）开标一览表   表2

（3）分项报价表     表3
（3）中小企业声明函     表4
（5）法定代表人授权书   表5
（6）商务条款响应及偏离表   表6
（7）投标人资格证明文件   表7
（8）投标产品近三年（2021年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表   表8
（9）制造商授权书       表9
2、技术文件部分

（1）技术需求响应及偏离表   表10
（2）投标人根据服务需求要求，提供其他必要的投标文件（投标人视需要自行编写或提供，包括但不限于第五部分服务需求要求的相关服务方案，以及投标人认为其他必要的内容等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1． 投标人递交了投标文件，即意味着接受采购文件的规定和相应安排。

2． 投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3． 投标人已详细审查采购文件的全部文件，包括第  （补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4． 本投标有效期为自报价截止日起90个日历日。

5． 我方承诺，我方不是采购人的附属机构。

6． 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	   地址：
	

	电话：
	

	传真：
	

	电子邮件：
	

	法定代表人或授权代表签字：
	

	法定代表人或授权代表姓名、职务：
	

	投标人名称：
	

	公      章：
	


格式2.开标一览表

                            项目名称：__________________ 
	包号
	包名称
	总价
	开标声明

	
	
	小写金额：                  

大写金额：                
	


                                价格单位：人民币元

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
注：1、开标声明是指针对开标一览表需声明的内容。不得在此填写与投标开标一览表无关的任何其他内容。若没有需声明内容，请填写“ 无” 即可。
格式3. 分项报价表（格式）
                          包号：                                                品目号：                                  货物名称：                                  
                                                           价格单位：人民币元
	序号
	名称
	型号（规格）
	制造商及原产地
	品牌
	单价
	数量
	总价

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、验收
	
	
	
	
	
	

	5
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	

	采购项目（内容）到货期
	

	采购项目（内容）保修期
	


投标人名称：                      （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                        （签字）

日期：                                              
注：1、投标人应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。投标人应对上述每项内容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报价）
2、如投标要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如投标产品属于医疗设备，所报投标产品制造商名称、产品型号（规格）需与投标文件提供的投标产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、投标人必须在本表后附所投设备的配置清单。
格式4 中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（单位公章）：                     
日 期：    年  月  日      

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

3. 投标人为联合体或者向小微企业意向分包方式的，需提供相应的联合体协议书、分包意向协议书。
*4.  投标人如不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定中的中小微企业划分的可在本页直接声明（本项目不适用）。
格式5 法定代表人授权书
本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）的在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。


本授权书于              年       月       日签字盖章后生效， 特此声明。

法定代表人签字：                                 
被授权人签字：                                   

被授权人工作单位和职务：                        
投标人名称（加盖公章）：                          
地址：                                           

注：需附法人及投标授权人身份证正反面。

格式6．商务条款响应及偏离表

 包号：                                 项目名称：            

	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务/合同条款
	投标文件的商务/合同条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1. 本表应包括合同条款的偏离说明。

2. 投标人对采购文件商务部分有任何负偏离，则必须在该表中全部列明。若对采购文件无商务偏离，请在“采购文件的响应”栏只填写“对采购文件全部商务条款无商务偏离”即可。不提供上述表格的响应可被拒绝。

投标人名称：                  （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表签字：                    

日期：              

格式7．投标人资格证明文件

	7.1在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。


	7.2若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。


	7.3 投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。


	7.4投标人在参加本项采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。须提供信用中国查询报告证明（开标前三天内）。


	7.5投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。


	7.6法律、法规规定的其他条件。


	7.7投标人必须提供已有同类产品的用户名单。


格式8投标产品近三年（2021年1月至本采购活动采购公告日期，合同或协议签字日期为准）在中国境内的北京三甲医院销售业绩一览表  （格式）
包    号：__________        

品目号：                                   货物名称：          

	序号
	订货时间
	型号（规格）
	数量（套）
	合同签订时间
	采购单位
	联系人及电话
	履约情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应按照采购文件第二部分投标人须知附件评标办法和评审标准中的要求提供业绩证明材料。 

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
格式9
本次采购的货物，如投标货物非投标人所有或制造，投标时须按照采购文件要求提供制造商（或境内总代理商、或区域代理）就本项目所提供的投标品牌产品授权书。授权书中要注明项目名称、采购编号、货物名称、品牌及型号，授权书格式可参考采购文件所附制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书格式，也可投标人自行拟定。如为境内总代理或区域代理出具的授权书，还须提供制造商给予境内总代理或区域代理的正式授权文件（或其复印件或扫描件），以证明所供货物来源的可靠性。
包号：             品目号：                货物名称：          

制造商（或境内总代理商、或区域代理）授权书（格式）

致：(采购人) 

我们（制造商或境内总代理商名称） 是按（国家名称） 法律成立的一家制造商（的境内总代理商、区域代理），主要营业地点设在（制造商、境内总代理商、区域代理地址） 。兹指派按（国家名称） 的法律正式成立的，主要营业地点设在 (投标人地址) 的（投标人名称） 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方采购邀请要求提供的由我方（制造商）制造的包号（品目号）货物名称（型号）的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商（的境内总代理商、区域代理），我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予（投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）作为境内总代理商（区域代理），随此函，附上（制造商名称）给我方（境内总代理、区域代理）的正式授权文件复印件，以证明我方提供货物来源的可靠性。
    我方于      年     月     日签署本文件，（投标人名称） 于       年     月     日接受此件，以此为证。

投标人名称：                                    制造商（境内总代理商、区域代理）名称：       

（单位公章）：                                  （单位公章）：
签字人职务和部门：                               签字人职务和部门：               
法定代表人或授权代表签字：                     签字人签字：                  
二、技术文件部分
格式10.技术需求响应及偏离表（格式）

包    号：__________                              

货物名称：          

	采购文件条目号
	采购文件采购需求的内容与数值
	投标人的技术响应内容与数值
	技术响应偏差说明
	技术支持资料（或证明材料）说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1、 投标人应对采购文件第五部分技术需求的内容给予逐条响应，以投标产品和服务所能达到的内容予以填写，而不应复印采购的技术要求作为响应内容，有具体参数的应填写具体参数。

2、 投标人应按照采购文件第五部分技术需求中要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并在采购需求响应及偏离表中给予文件名称、所处投标文件页码或位置等必要说明。
投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                      
 11. 采购文件第五章“技术需求”规定的投标人需要提供的投标产品相关证明文件和其他技术方案

11.1投标产品在中国境内合法生产或销售的许可文件说明（格式）

北京大学人民医院：

我单位参与            项目，第   包投标的   （投标产品名称）具有在中国境内合法（生产或销售）的许可文件，文件颁发单位和名称为          ，证书编号       ，有效期至          ，许可证明文件复印件附后（并加盖本单位公章）。

我单位对上述说明和提供文件的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                  （签字）

日期：                
	11.2 采购文件第五章技术需求规定的投标产品技术支持资料（或证明材料）


	11.3售后服务方案


	11.4 其他技术证明文件或说明（如果有）


第五部分 技术需求

一、采购项目需实现的功能或者目标：
（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京大学人民医院配置基本设备，投标人应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

二、采购项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★1. 投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供投标人获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件和所投设备制造商获得的环境保护主管部门出具的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，投标人需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。
★4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

5．投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。
三、采购项目的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购项目的数量

	包号
	品目号
	品目名称
	数量
	单位

	1
	1-1
	便携式彩色多普勒超声仪
	1
	台

	2
	2-1
	心电监护仪
	3
	台

	3
	3-1
	呼吸神经肌肉刺激仪
	1
	台

	4
	4-1
	监护仪
	2
	台

	5
	5-1
	下肢静脉泵
	10
	台

	6
	6-1
	截石位腿架
	3
	台

	7
	7-1
	冲洗液袋用加压器
	3
	台

	8
	8-1
	裂隙灯显微镜（照相）
	1
	台

	9
	9-1
	腹腔镜成套手术器械包
	2
	套

	10
	10-1
	简易层流床
	4
	台

	11
	11-1
	短波紫外线治疗仪
	1
	台


（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

1. 采购项目交付的时间：合同签订后30个日历日内（含安装调试）。
2. 采购项目交付的地点：北京大学人民医院指定地点。
四、采购项目需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购项目需满足的服务标准、效率要求

1. 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员。投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应定期对所有投标产品提供维护保养服务。
2. 投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
3. 投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4. 投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

5. 投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）
6. 在合同执行期和质量保证期内，投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。
（二）采购项目需满足的服务期限要求

1.质量保证期及服务要求：自安装调试验收合格之日起不少于3年。
五、采购项目验收标准

1.投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。
2. 货物运抵采购项目交付的地点后，采购人将在14个工作日内组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、采购文件和投标文件。验收小组将根据验收情况制作验收备忘录并签署验收意见。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

4.投标人应配合采购人验收部门完成相应计量检测工作。

六、采购项目其他技术、服务等要求

1. 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照采购文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，院内专家可不予承认，并可认为该技术应答不符合采购文件要求。由此产生的投标风险，由投标人承担。

2. 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
3. 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1） 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2） 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4. 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）
七、采购项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：


第一包： 便携式彩色多普勒超声仪
1.
主要规格和系统概述

1.1
≥15英寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

1.2
▲≥8英寸触摸屏

1.3
数字化二维灰阶成像单元。

1.4
数字化彩色多普勒单元。

1.5
B 模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

1.6
二同步/三同步图像显示。

1.7
支持全域相关成像，图像全场无焦点显示，提高图像的分辨率，图像全场显现均匀一致，可一键开启或关闭。

1.8
系统动态范围≥280dB，2dB逐级调节，数值明确显示。

1.9
高清晰斑点噪音抑制技术。

1.10
空间复合成像技术。

1.11
支持横向增益补偿功能≥6段。

1.12
梯形成像、凸型扩展功能。（支持凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头）

1.13
支持跟踪对比技术，可将不同日期，不同时间、不同病人图像进行同屏对比显示。

1.14
高灵敏度血流，可检测组织血流的低速血流。

1.15
组织速度特征成像，可根据人体组织真实情况，触屏一键实时自动匹配至最佳成像声速，用于计算成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真。

1.16
支持二维宽景成像，长度≥120cm。

1.17
可选择支持造影功能。

1.18
穿刺引导≥4种方式。

1.19
▲具备穿刺增强功能，根据不同的进针角度，自动适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。

1.20
▲凸阵探头、线阵探头支持穿刺增强功能。

1.21
自定义超声报告模版，使用医生自定义名字创建一个报告模版，可快速保存自定义测量参数，包括距离、面积、速度等测量参数。

1.22
内置教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，实时动态3D组织解剖结构和标准超声组织结构的实时动态扫查视频同屏对照显示，支持扫查教学操作步骤语音解读和扫查手法技巧介绍，包含腹部、浅表、血管、肌骨关节和神经等标准超声扫查教学内容。

1.23
测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

1.23.1
一般测量。

1.23.2
血管测量包。

1.23.3
多普勒血流测量与分析。

1.23.4
自动多普勒血流测量与分析。

1.23.5
支持用户自定义测量。

1.24
具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端。

1.25
▲内置摄像头，麦克风，不需要外接摄像头即可在超声设备上实现视频会诊功能。

1.26
电影回放和原始数据处理回放时间：所有模式下可用，回放时间≥1500秒。原始数据处理，最大可进行36项参数。

1.27
输入/输出信号：

1.27.1
输入：音频。

1.27.2
输出：高清视频、音频。

1.27.3
支持DICOM3.0。

1.28
 连通性：AVI, VRD，可支持DICOM3.0，医学数字图像格式。

1.29
 图像管理与记录装置：

1.29.1
超声图像存档与病案管理系统。

1.29.2
硬盘≥512GB。

1.29.3
内置≥2个USB接口和1个TypeC接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

1.29.4
用户报告系统。

2.
技术参数及要求：

2.1
系统通用功能：

2.1.1
≥15英寸高分辨率液晶监视器。。

2.1.2
≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体标图操作。

2.1.3
▲具有独立触摸式电量显示屏，关机状态可触摸提示剩余电量。

2.1.4
具有三屏显示功能，二屏可触摸操作。

2.1.5
触摸屏可手写画图、手动圈注、手写标记示教，方便远程诊断、学生带教等场景进行互动交流。

2.1.6
整机重量≤4Kg。

2.1.7
专用台车，可扩展探头接口≥3个，且全部激活，互通互用。

2.2
探头规格：

2.2.1
探头可与同品牌部分型号台式机通用。

2.2.2
探头数量：1把线阵探头

2.2.3
频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

2.2.4
线阵探头频率范围6-14MHZ。

2.3
二维灰阶显像主要参数：

2.3.1
扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。

2.3.2
数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

2.3.3
预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

2.4
频谱多普勒：

2.4.1
PWD：血流速度最大15m/s。

2.4.2
最小测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)。

2.4.3
零位移动：≥12级。

2.4.4
取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。

2.4.5
频谱自动跟踪与测量。

2.5
彩色多普勒：

2.5.1
显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

2.5.2
彩色显示帧频：相控阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥18帧/秒。

2.5.3
显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像偏转范围：-20°～+20°

3.
资料及其它

3.1
资料

3.1.1
卖方须向买方提供操作手册一套。

3.1.2
卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

4.
技术培训要求

4.1
现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

4.2
集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。

第二包： 心电监护仪 
1
整机要求：

1.1
一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手,方便移动。 

1.2
▲≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥8通道波形显示，提供说明书或检验报告证明。

1.3
屏幕标配最新电容屏非电阻屏。

1.4
显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。

1.5
内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时；可选配高容量电池工作时间≥6小时。

1.6
▲安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。

1.7
监护仪设计使用年限≥10年。

1.8
主机防水等级≥IPX1，整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。

1.9
监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

2
监测参数：

2.1
配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者。

2.2
▲心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者。

2.3
心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4
▲提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.5
支持≥25种心律失常分析,包括房颤分析。

2.6
QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.7
支持心电多导同步分析，提供产品界面、手册截图或技术专利证名材料。

2.8
支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9
提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

2.10
支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11
提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式，提供24小时血压统计结果，提供说明书或检验报告证明。

2.12
提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。

2.13
配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压30~290mmH。

2.14
提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

3
系统功能：

3.1
支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2
具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.3
支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.4
支持≥1000组NIBP测量结果，可选配升级为高容量存储卡，支持3000组NIBP测量。

3.5
支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。

3.6
支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.7
支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.8
支持监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式，可选隐私模式。 

3.9
提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 

3.10
可升级临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。
3.11
支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

3.12
动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.13
提供目标监测界面，能够显示ECG,SpO2等多种参数测量值和波形；目标监测界面至少包括目标参数区、参数列表区、目标参数统计区、目标参数趋势区等，目标参数统计区与目标参数趋势区相互联动。

3.14
支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

3.15
提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.16
心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪。

3.17
可升级内置记录仪。

3.18
支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

4
产品设计与认证：

4.1
▲产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE认证。

4.2
产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录（有效期内），提供证明材料。
第三包：呼吸神经肌肉刺激仪 
▲1、适应症符合以下内容中至少2项：适用于呼吸困难、肌肉萎缩、对肌肉具有刺激作用、降低肌张力、腰肌劳损、部分失神经辅助治疗、完全失神经辅助治疗、肌肉无力、二氧化碳潴留、慢性阻塞性肺疾病稳定期、慢性呼吸衰竭、机械通气患者撤机前和撤机后的康复辅助治疗；

▲2、刺激电流强度输出方式：调节刺激强度时输出单位为电流值(mA),临床参数设置、评估更直观；

3、为操作便捷性和移动性，电极片导联线与电极片连接方式为插孔式；

4、通道数≥4个，可根据需要选择不同通道的电刺激，满足临床治疗的需要；

5、能同时对膈神经和腹肌进行协同电刺激训练，使膈肌和腹肌每一个呼吸周期都能规律性收缩；

6、能根据患者的呼气和吸气节奏，设置更适宜的呼吸治疗参数；

6.1治疗时间调节范围：最大值≤30分钟，每次增量调节 1分钟；

6.2呼吸频率调节范围：（5-40）次/min，增量1次/min，可调；

6.3膈肌、腹肌刺激电流幅度：正向调节范围：1mA-100mA,每次增量调节不大于1毫安，且数字化动态显示；

6.4呼吸实时同步：设置呼吸参数后，通过声音等模式引导呼吸同步治疗；

7、脉冲重复频率调节范围：最小调节范围≥20赫兹，最大调节范围≤100赫兹，且数字化动态显示；

8、续航时间：配备大容量电池组，续航时间≥4小时；

9、便携手提式设计，能适应门诊、住院等不同医疗环境的诊疗需求；

10、能记录患者治疗参数；

11、具有语音提示功能；

第四包：监护仪
1.适用于急诊、ICU、CCU 等各类病房的插件式监护仪。

▲2.模块化插件式监护，主机、显示屏和模块插件箱分体化设计，主机，显示屏可分体安装，采用无风扇设计。

▲3.显示器≥19英寸彩色触摸屏。

▲4支持≥2个模块插件箱，每个插件箱槽位≥8个，支持≥13通道波形显示 。

5.支持待机模式、隐私模式、插管模式、夜间模式等多种工作模式。

6.支持药物计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、肾功能计算及结果回顾存储功能。

7.支持大字体显示界面，支持显示不少于5个监测参数。

8.配置转运监测模块，带≥5英寸的屏幕，支持触摸屏操作。

▲9.带屏幕的转运监测模块支持心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双通道体温、双通道有创血压的同时监测。

▲10.支持升级多通道有创压、双血氧、C.O.、EtCO2、RM、ICG、PiCCO、ScvO2，EEG，BIS等监测功能模块。

11.防除颤CF型应用部分：ECG, RESP, TEMP, IBP, SpO2, C.O. ，NIBP, EEG, NMT；防除颤BF型应用部分：ScvO2, CO2, ICG, BIS, AG, RM, rSO2。

12.支持3、5、12导监护、ST段测量、QT/QTc连续实时测量。

13.具有≥24 种心律失常分析功能，包括房颤分析。

14.HR测量范围：成人15 - 300 bpm ，小儿/新生儿15 - 350 bpm。

15.RR测量范围：0 - 200 rpm。

16.PR测量范围：20 - 300 bpm（SpO2） ，20 - 350 bpm（IBP）。

17.NIBP测量范围：成人：10 - 290mmHg, 小儿：10 - 240mmHg，新生儿：10 - 140mmHg。

18.IBP测量范围：-50 - 360mmHg。

▲19.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持专门分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

20.实时自动进行 QT 及 QTc 分析，并可显示ΔQT 和ΔQTc 数值。 

21.无创血压具有手动、自动、连续、整点测量模式。

22.支持PPV测量、PAWP测量、ICP测量。

23.支持全息波形存储与回顾≥48小时。

24.ST回顾时间≥120小时@1min。

25.支持图形化报警显示和报警集中设置功能。

26.配备锂电池，续航时间≥2小时。

27.使用年限≥8年。
第五包： 下肢静脉泵
1 设备基本要求
设备先进，材质精良，结构合理，运行精确，安全，操作简便


2 标准配置
间歇式气动压力系统(1 台)，电源配置器(1 个),简便使用说明，标签(1 个),操作手册(1 本)


3 工作时间
连续开机工作时间不应少于 72 小时


4 技术规格指标腿套的压力模式
1.真正意义的梯度压力：脚踝，小腿，大腿的压力在 45-40-30mmhg，每次充气 11 秒。能够保证血液的单向流动，提高血流速度。圆周压力：充气腿套对腿部进行圆周施压，能有效清除静脉瓣后的血液淤积。连续压力：压力循环内，先对脚踝充气，保持适当压压力的同时在对小腿腔充气，达到适当压力后再对大腿腔充气，最后三个腔达到各自设定压力后完成压力循环    腔腿套压力模式  脚套的压力模式
130mmHg，充气 5 秒压力， 保证脚底静脉丛的血液清空。


5 血管 再充盈检测 （VRD）

5.1 用Covidien 获得专利的“血管再充盈检测”方法，可针对每位患者的生理情况定制治疗。该系统测量肢体中的血管在被系统加压后血液再充盈所需的时间，然 后，在后续的循环中将该时间用作两次加压之间的间歇时间。

5.2 血管再充盈检测自动执行，无需人工干预。

5.3 在系统第一次启动时达到设定的压力后以及此后每隔三十分钟，都会使用血管再充盈检测方法。

6 耗材：压力腿套

6.1 腿套：A.无纺布材料：B.空气流通孔：

6.2 脚套：A.拉绒聚酯材料，带衬棉后跟带：轻质，透气，增加病人舒适感。

7 显示屏幕


7.1 能够显示同一个病人在不同时间段的静脉再充盈时间，及不同病人的静脉再充盈时间。

7.2 便于临床医生对病情的观察与研究。

7.3 能够显示不同侧肢体的连接治疗状态。

8 报警功能
可根据不同情况的自动动画报警做出相应的处理方式， 如：压力不够，匹配错误等原因

9 操作部分
自动化一键式启动，使用简单，方便。

10 机体设计
    轻巧设计和可调节式床夹：便于携带和安装，实现随时随地血栓预防

11 电池
可充电的锂电池，充满电量的电池通常情况可连续工作6-8 小时，具体取决于腿套配置、腿套应用及电池情况。
第六包 截石位腿架 
1、 调节范围内 360°任意悬停。

悬臂垂直角度调节范围≥ 110°

悬臂水平角度调节范围≥ 38°

2、 气动助力协助调节。

3、 角度精确 ，位置精确 ，刻度显示。

4、 专业的靴形脚套设计 ，脚踩靴底、腘窝悬空、腿部不受压。

5、 专业的立式腿架搁置推车，节省空间，重心向内，悬挂牢固，推动稳定；主体为注塑工艺 ，表面为材料原色 ，没有漆面 ，磕碰不掉漆 ，结实耐用。

6、 ▲高分子凝胶材质脚靴护套。

7、 可选择的脚靴样式。

8、 ▲拥有 CE 和 FDA 及 RoHs.

9、 ▲腿架与手术床边轨固定强度高，要有二点式结构，构成线性固定（提供照片确认）。

10、 专业的通用型边轨夹 ，可配套所有品牌手术床 ，固定方便 ，简单牢固。

11、 产品自重                                  ≥12KG

12、 脚靴支撑杆长度                        ≥ 680mm

13、 脚靴支撑杆直径                        ≥20mm

14、 脚靴尺寸                                  ≥570*390*220mm

15、 适用患者体重                            ≥180kg 
16、 脚靴调节范围                            ≥320mm

第七包 冲洗液袋用加压器
1. 冲洗液袋用加压器单钩负重≥10000cc（10kg），4个升降挂钩总承重≥40000cc（40kg)，可独立操控高度可调节范围≥1700-2500mm，可多勾同时使用

2. 清晰的刻度标尺，最大可调节行程≥900mm

3. ▲采用齿轮咬合方式升降，弹力负荷开锁控制，自动安全锁止，防坠落。

4. 冲洗袋可随意升降，释放按钮可锁停在所需的高度和压力，无需额外附加重力平衡器件，牢固稳定。

5. 内含机械辅助提升助力，便于垂直调节所需高度。无液压油、无需附加电源，无耗材成本，环保无污染。

6. 主体材质使用医用级高品质铝镁合金，优质轴承钢直线轴，挂钩选材304不锈钢承重下不变形，表面镀铬，永久防锈。
7. ▲带不锈钢把手，可悬挂小型设备，可悬挂多个注射泵，适用不同输液形式，一款多用，节约空间。移动过程可做推拉扶手。

8. 平稳的五星底座配置锁止式静音万向脚轮，防滑，不倾倒。

9. 有较好的热稳定性，耐高温消毒，环保抗腐蚀，抗老化。
第八包 裂隙灯显微镜（照相） 
1   显微镜

1.1.
类型：伽利略放大，配置内放式显微镜

1.2.
放大率：6 X、10X、16 X、25 X、40 X

1.3.
目镜：12.5X

1.4.
放大选择：5挡鼓式旋纽

1.5.
瞳孔调节：55~78mm

1.6.
屈光度调节：-5D~+5D

1.7.
前段着色滤光片

▲1.8.
睑板腺红外照相功能

2   裂隙照明

2.1．裂隙宽度：可在0~14mm之间连续可调（到14毫米时裂隙变为圆圈）

2.2．裂隙长度：可在0~14mm之间连续可调（到14毫米时裂隙变为圆圈）

2.3．裂隙角度：0°~180°角

2.4．裂隙倾斜角度：5°、10°、15°、20° 

2.5．滤光片：蓝色滤光片、无赤光滤光片、琥珀色滤光片、UV滤光片、IR滤光片、灰度滤光片（13%传输）

3   数码相机

3.1．类型：一体式内置专业医用数码相机，无需分光器频率：50/60Hz

3.2．睑板腺照相：支持

3.3．有效像素：≥2576x1934

3.4．像素尺寸：≥2.2x2.2um

3.5．采集方式：静态图片、动态视频、智能张连拍（可获取拍摄前后的图像，减小眼动干扰）

3.6．曝光模式：自动/手动

3.7．敏感度：自动/ISO 100/200/400/800

3.8．静态图像文件类型：DCM（DICOM格式图像），BMP，JPEG

3.9．多张连拍：支持

3.10．动态图像：≥1284 x 964/ 24fps动态显示和录像

4   背景照明

4.1.  类型：可见光、红外光一体式

4.2.  光源：与裂隙灯同色温

4.3.  档位：三档，红外光、可见光大光圈、可见光小光圈

5   图象处理软件

5.1.
有录像功能和动态观察功能，图像能即时传输到显示器。

5.2.
操作系统：WindowsXP采集软件中文化，病人资料输入检索均能使用中文。

5.3.
图像处理功能：放大、修正、边界处理、黑白颠倒、亮度调整，色彩调整等标准处理功能；

5.4.
报告形式：中文写入及保存报告，报告版面可随意调整，打印；

5.5.
资料存贮：能以多种格式对图像进行存贮，病人报告及照片统一管理；

5.6.
系统安全性：安全性好，能应付各种停电，死机等特殊情况；

5.7.
其它：与图象处理软件相连接，裂隙灯可发送左/右眼信息。
第九包 腹腔镜成套手术器械包
1.
保护穿刺器

1.1.
穿刺器的注气阀和密封帽开闭灵活无卡塞。

1.2.
穿刺套管与穿刺针之间的最大配合间隙≤0.3 mm。

1.3.
穿刺器的注气阀、密封帽应有良好的密封性，经4kPa气压，应无泄漏。

2.
转换器

2.1.
110-5转换器  

3.
钩状单极电凝

3.1.
钩状单极电凝，规格5*330mm

3.2.
配单极高频电线3200mm

4.
单极高频电线

4.1.
规格3200mm,耐高温高压消毒，匹配钩状单极电凝使用

5.
施夹器

5.1.
头部硬度为200HV0.2—780HV0.2

6.
直V形持针钳（左弯）

6.1.
选用进口超轻钛合金材质，全面轻量设计

6.2.
E-LOCK轻便解锁按钮，侧面放置设计，减少误操作，解锁更轻便、快捷

6.3.
弧形复合抛光手柄，特制防滑槽设计                     

7.
腹壁缝合钳

7.1.
夹持力大于等于20N，钳尖锋利，穿刺力大于等于5N

8.
三通冲洗管（柱塞式）

8.1.
柱塞式吸引管，5mm、10mm两根吸引管可根据需要随时更换 

9.
弯分离钳

9.1.
点状钳齿，提供可靠抓持力同时对组织损伤减少

9.2.
钳头22mm，规格5*360mm

10.
大直角分离钳

10.1.
点状钳齿，提供可靠抓持力同时对组织损伤减少

10.2.
大直角形状钳头26mm，规格10*360mm

11.
鸭嘴抓钳

11.1.
带孔，18mm，φ5*360，可三段式拆分，便于清洁灭菌，钳杆、钳芯、手柄均可以互换匹配

11.2.
器械头端表面粗糙度Ra有光亮≤0.4μm；无光亮≤0.8μm；抛光不到位的部位≤6.3μm。

11.3.
钳头在锁合状态的啮合力的声称值为40N-48N

11.4.
手柄施加力与钳头闭合力之间的传递系数应为0.1～1.0

12.
系膜抓钳

12.1.
弯头单动，带双孔，钳头27mm，规格5*360mm

13.
肠抓钳

13.1.
双动带孔横齿，37mm，规格5*360mm

14.
弯剪

14.1.
锐利刃角结合高强度进口不锈钢材质 

14.2.
剪头20mm，规格5*360mm

15.
大鼠齿抓钳

15.1.
可三段式拆分，便于清洁灭菌，钳杆、钳芯、手柄均可以互换匹配

15.2.
器械头端表面粗糙度Ra有光亮≤0.4μm；无光亮≤0.8μm；抛光不到位的部位≤6.3μm。

15.3.
钳头在锁合状态的啮合力的声称值为40N-48N

15.4.
与患者接触部分的聚合物材料（PTFE/PEEK）的溶解析出物，其pH差＜2.0。

15.5.
耐腐蚀性能达到YY/T 0149-2006中沸水试验法b级的规定

16.
加长针持

16.1.
选用进口超轻钛合金材质，全面轻量化设计

16.2.
E-LOCK轻便解锁按钮，侧面放置设计，减少误操作，解锁更轻便、快捷

16.3.
弧形复合抛光手柄，特制防滑槽设计

16.4.
长度5*450mm   

17.
腹腔内窥镜

17.1.
直径≤10mm，30视野方向，视野角≥80°，工作长度≥320mm

17.2.
有效景深范围≥3-200mm,4，可进行高温高压耐灭菌次数≥450次。

第十包 简易层流床
1.
主要结构方式：

1.1
安全稳定的金属框架，主机箱采用流线型设计，无缝焊接表面喷塑处理。移动万向脚轮坚固耐用，操作方便，便于设备室内移动；

1.2
进口EC风机3台；无级变速，超低能耗。 

1.3
≥4.7英寸彩色液晶显示屏；具有过滤器寿命报警，风机失风报警、风机过流保护、照明灯双控、定时杀菌灯防误操作开启功能。

1.4
过滤装置一套（包含双层尼龙网初效过滤器、板式中效过滤器、H14高效过滤器）；

1.5
嵌入式LED床头灯、20W紫外线辅助杀菌灯；

1.6
可滑动360度高透明eva环保型软围帘；

2.
上部密封短帘配环保透明围帘，既能起到防止室内不洁净空气进入，又能满足光线和视觉效果。

3.
日常维护保养方便：铝合金开启式初效过滤器坚固耐用，使用方便。

4.
送风方式：垂直层流

5.
洁净等级：100级

6.
罩内沉降菌：<1个cfu/平米（罩内）

7.
气雾室内灭菌率>99.9%

8.
▲智能机组：采用EC高性能无级变速风机3台，可根据病房环境自动变速，治疗护理时高速运行，治疗结束自动回至低速运行，无需手动操作。具有效率高能耗低优势，适宜长时间连续工作，风机可连续工作八万小时免维护。 

9.
▲平均风速：  

低 速: ≥0.20m/s 

高 速: ≥0.35m/s 

10.
电 源：（220±10）V、（50-60）HZ

11.
▲功  率： ≤120 W  

12.
▲噪  声： ≤45dB 

13.
▲检验报告：产品经国家药品监督管理局医疗器械质量监督检验中心性能检验并通过

GB9706.1 医用电气设备安全通用要求；

  YY0505-2012 医用电器设备安全通用要求并列标准：

电磁兼容和试验。

14.
应符合 GB 50333-2013
第十一包 短波紫外线治疗仪
▲1
基本要求
具有消炎、杀菌、镇痛、促进伤口愈合等作用

2
资质认证
具备CFDA认证

3
技术和性能参数


3.1
输出通道
双通道输出

▲3.2
照射类型
体腔照射和体表照射

3.3
体腔照射器
体腔照射器配有直光导和弯光导，鼻光导

3.4
直光导照射辐射强度
≥15mw/cm²

3.5
弯光导照射辐射强度
≥4mw/cm²

3.6
体表照射辐射强度
≥17mw/cm²

▲3.7
辐射波长
253.7nm±3nm

3.8
紫外线辐射剂量
≤2J/cm²

▲3.9
治疗时间
0-100s，步进1s

3.10
散热功能
治疗状态下，设备可自动通风散热

▲3.11
照射强度维持周期
连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95% 

3.12
报警及安全指标
当设置治疗时间过量时主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。
第十二包 医用干燥柜
1. 外形尺寸/宽*高*深
≤960*2250*750mm

2. 容积（L)
≥500L

3. 外观
整体不锈钢材质，带侧部热风循环功能；

4. 材质
≥1.2mm厚sus304不锈钢拉丝板

5. 舱体高度
≥1600mm，满足各类导管的长度要求

6. 密封门要求
手动连杆锁，保证密封效果；

7. 风机
≥3个交流离心风机，风量≥570m³/h，噪音≤72dB

8. 加热箱
加热管数量≥3根，加热箱内具有温度探头；加热箱外具有隔热保温层。

9. 电压电源
AC380V.50HZ

10. 功率(KVA)
≤11KVA
　

11. 温度设定范围
40°C~90°C
　

12. 时间设定范围
0~999min
　

13. 门结构
双门

14. 结构形式
立式

15. 控制系统

1.1 ≥5寸液晶显示屏，触摸感应按键

1.2 一键运行，内置≥10套程序。运行参数可调

1.3 具有加热系统故障检测、保护、报警功能；

PAGE  
2

