## Sheet1
北京大学人民医院西直门院区消防设施设备局部改造工程报价单
序号 | 费用名称 | 规格、型号 | 综合单价/元 | 单位 | 数量 | 综合合价/元 | 备注
一、装饰装修工程
1 | 天棚吊顶拆除 | 天棚吊顶拆除 |  | ㎡ | 43 | 0
2 | 现有的瓷砖立管管井拆除 | 管井瓷砖拆除 |  | ㎡ | 11.7 | 0
3 | 现有的石膏板龙骨墙拆除 | 石膏板龙骨墙拆除 |  | ㎡ | 38.7 | 0
4 | 道路面层拆除 | 包含混凝土基层及沥青混凝土面层拆除 |  | ㎡ | 140 | 0
5 | 砌块墙拆除 | 加气混凝土块墙拆除 |  | m³ | 30 | 0
6 | 余方弃置 | 包含运输及消纳 |  | m³ | 78.45 | 0
7 | 吊顶天棚新做 | 矿棉板面层 |  | ㎡ | 16 | 0
8 | 吊顶天棚新做 | 石膏板面层 |  | ㎡ | 27 | 0
9 | 现有的瓷砖立管管井恢复 | DTA砂浆粘贴釉面砖 |  | ㎡ | 11.7 | 0
10 | 石膏板龙骨墙恢复、 刷腻子、涂料 | 轻钢龙骨 75系列 双排 纸面石膏板 双层 乳胶漆 二遍 耐水腻子 二遍 |  | ㎡ | 66.7 | 0
11 | 沥青混凝土道路面层新做 | 1.基层:150mm厚C15混凝土 2.面层材料厚度、种类:100mm沥青路面 3.中粒式混凝土 |  | ㎡ | 140 | 0
12 | 电缆沟挖填土 | 人工挖填土 |  | m³ | 70 | 0
13 | 楼地面修补 块料 | 瓷砖 |  | ㎡ | 100 | 0
14 | 小计1 |  |  |  |  | 0
二、机电安装工程
1 | 消火栓拆除 | 1000*700*160（箱门为铝合金）消火栓拆除 |  | 套 | 22 | 0
2 | 法兰阀门拆除 | 公称直径(mm以内) 150 |  | 个 | 4 | 0
3 | 湿式报警装置拆除 | 公称直径(mm以内) 100 |  | 组 | 1 | 0
4 | 钢管拆除 | 公称直径(mm以内) 200 |  | m | 134 | 0
5 | 楼层指示牌拆除、应急灯拆除 |  |  | 套 | 20 | 0
6 | 消火栓安装 | 1.名称:消防箱新增尺寸1800*700*240（箱门为铝合金） 2.形式:新装 3.含地下一层及十层 |  | 套 | 22 | 0
7 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.型号、规格:DN150 4连接方式:沟槽连接 5.包含管件制作、安装及油漆 |  | m | 163.2 | 0
8 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4连接方式:沟槽连接 5.包含管件制作、安装及油漆 |  | m | 3.22 | 0
9 | 镀锌钢管安装 | 1.安装部位:室内 2.材质:内外热镀锌钢管 3.型号、规格:DN100 4连接方式:沟槽连接 5.包含管件制作、安装及油漆 |  | m | 33 | 0
10 | 管道保温层安装 | 难燃橡塑保温管壳（厚度30mm) |  | m³ | 2 | 0
11 | 灭火器 | MF/ABC5 |  | 具 | 64 | 0
12 | 沟槽式涡轮闸阀 | DN150 |  | 个 | 7 | 0
13 | 入户减压稳压阀 | DN150 |  | 个 | 3 | 0
14 | 过滤器 | DN150 |  | 个 | 3 | 0
15 | 蝶阀 | DN150 |  | 个 | 3 | 0
16 | 墙壁式水泵接合器（明装） | DN150 |  | 个 | 4 | 0
17 | 止回阀 | DN150 |  | 个 | 4 | 0
18 | 湿式报警阀组 | DN150 |  | 个 | 1 | 0
19 | 混凝土地面开洞及保护 | DN200 |  | 个 | 36 | 0
20 | 刚性防水套管 | DN150 |  | 个 | 3 | 0
21 | 一般填料套管制作、安装 | DN150 |  | 个 | 33 | 0
22 | 管道支架制作安装 | 1.名称：管道支架制作安装 2.防腐：除锈刷防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道。 |  | kg | 200 | 0
23 | 电气配管 | 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:明配 |  | m | 470 | 0
24 | 电气配管 | 1.名称:室外配管 2.材质:梅花管pvc 3.规格:32 4.配置形式:埋地 |  | m | 174.86 | 0
25 | 电气配线 | 1.配线形式名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RYJS2*1.5 3.敷设形式:穿管 |  | m | 444.46 | 0
26 | 电气配线 | 1.配线形式名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RVP2*1.5 3.敷设形式:穿管 |  | m | 70.5 | 0
27 | 电气配线 | 1.配线形式名称:配线 2.导线型号、材质、规格:WDZBN-RVP4*1.5mm2 |  | m | 534.82 | 0
28 | 金属软管 | DN15 |  | m | 33 | 0
29 | 主机增容 | 回路板 |  | 块 | 1 | 0
30 | 感烟 | 包含接线盒 |  | 只 | 33 | 0
31 | 手动报警按钮 | 包含接线盒 |  | 只 | 4 | 0
32 | 声光报警器 | 包含接线盒 |  | 个 | 4 | 0
33 | 端子箱 |  |  | 台 | 3 | 0
34 | 楼层指示牌、应急灯安装 | 主材利旧，包含接线盒 |  | 套 | 20 | 0
35 | 配管支吊架制作安装 | 除锈刷防锈漆二道，再刷灰色调和漆二道。 |  | kg | 141 | 0
36 | 小计2 |  |  |  |  | 0
三、措施费
1 | 安全文明施工费等 |  |  | 项 | 1 | 0
2 | 小计3 |  |  |  |  | 0
四、安装调试费
1 | 调试费 |  |  | 项 | 1 | 0
2 | 小计4 |  |  |  |  | 0
五、工程造价
1 | 大写金额： |  |  |  |  | 0