# 北京大学人民医院

不间断电源系统

# 运维项目

项目简介

# 一、项目范围

北京大学人民医院不间断电源系统为院内信息设备提供后备电源，为保证不间断电源能够安全稳定运行，北京大学人民医院从医院整体信息化建设角度考虑，结合信息中心实际需求与信息化发展现状，提出UPS运维解决方案。

# 1.1项目范围

APC SY80K80H 1台

APC SUVTP40KH 1台

APC ISVT40KHS 1台 APC SURT15KUXICH 1台 APC RT10K 1台

GE SP10KVA 1台

# 1.2目的

1.2.1保障不间断电源系统的正常运行。

1.2.2协助北京大学人民医院，对信息中心和区域信息系统的稳定、持续的发展进行开发维护工作；

1.2.3根据用户需求，开发完善超声、心电信息系统预约登记、叫号、报告工作站等功能

# 二、维护期与维护内容

# 2.1维护期

服务周期为一年。

# 2.2维护内容

续保服务内容：在续保服务时间内享受与保修期内UPS同等的免费保修服务，包括维保期内UPS所需维修的所有板件、模块和人工、物流费用。（除任何非人为或不可抗力【地震、洪水等】因素引起的UPS故障，均免费维修）。UPS配套的蓄电池不属于续保范围。

# 2.3系统巡检服务

须安排专人负责系统的定期巡检维护，通过检测、保养和分析及时发现并消除可能引起故障的隐患，每季度最少一次。

定期巡检服务内容包括UPS主机的日常维护、硬件性能和状态，运行可靠性分析等。具体巡检计划、内容如下：

(1)每季度定期巡检一次，每次巡检提前三天通知用户。

(2) 特殊情况在人民医院的要求下预约巡检。

# 2.4系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

提供不少于2人的系统维保技术服务联络人，并保证7(天)×24(小时) 响应系统维保需求，接收系统故障申告后，远程技术支持无法解决问题时，须在4小时内安排技术人员现场处理问题。

- 系统故障响应、处理与记录；

- 按照公司的故障处理流程，操作与汇报；

- 紧急故障的维修工作时间为全天24小时（包括节假日），要求快速做出应急反应（2小时内），及时更换备品备件并对设备进行维修。

# 2.5人员及工作要求

- 正常工作时间为全年7(天)×24(小时)。

- 提供7*24小时响应和技术支持，非驻场项目需承诺4小时内工程师到现场解决故障，要求故障当天解决。

- 乙方需按时提供项目进展的季报，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

- 参与运维的技术人员需具有APC原厂授权安装工程师证书和电工证，运维公司需提供原厂授权。

- 正常休假，如年假、病假将安排临时人员顶替，无人员顶替按缺勤处理；或亦可用甲方认可的紧急情况加班、临时工作任务等加班情况抵消。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方。

- 公司新入职人员，前三个月不能计入正式运维人员。

# 三、资质要求

1、投标人必须具有独立的法人资格，在中华人民共和国国内注册、经营，并提供盖有投标人公章的有效营业执照复印件，正本备查。

2、为确保续保服务及配件为原厂提供，投标人必须提供施耐德电气出具的针对本项目的授权书。

3、投标人需提供施耐德电气出具的原厂服务承诺函。

4、投标人应具备承担此项目的服务能力，具有施耐德原厂经考核授权的工程师，不少于3人。

5、投标人应提供最近三年大型医院的维保成功案例。