- 北京大学人民医院

- 婴儿防盗系统运维SOW

# 项目简介

婴儿防盗系统是为解决诱拐婴儿和抱错婴儿问题设计研发的，主要包括婴儿出口报警、剪断报警、抱错报警、统计查询等功能；

# 一、项目范围

婴儿防盗系统使用部门为医院产科，目前运行稳定，运维范围包括目前运行的所有模块及客户端。

# 二、维护期与维护内容

# 2.1维护期

服务周期为一年，具体时间段为合同签订起一年。

# 2.2维护内容

| 序号 | 模块 | 功能 | 人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统功能 | - 采用RFID技术作为其信息传递介质； - 实现对新生儿的入院、临时外出、外出回院、腕带更换、报警处理、出院等操作； - 系统对新生儿出生到出院全程监控，实现遇到异常情况实时报警； - 系统支持母婴配对（支持多胞胎），提供声、光抱错报警指示； - 能够与医院现有HIS或病区护理等医院信息系统结合，信息共享； - 入院时可从医院HIS系统中直接获取新生儿及其母亲对应信息； - 执行出院操作，取下新生儿防盗标签，新生儿即可出院； | 不安排驻场工程师 |
| 2 | 报警功能 | - 新生儿如需外出，执行临时外出即可允许新生儿在约定时间内外出，如在约定时间内回到病区，系统自动监控该新生儿，超出约定时间，实时修改状态（超时未归）； - 新生儿佩戴新生儿防盗标签后未经许可外出，到达病区出口触发出口报警； - 新生儿佩戴新生儿防盗标签后，当新生儿腕带被剪断后实时触发腕带异常报警； - 新生儿佩戴新生儿防盗标签后，当新生儿与母亲配对错误时，触发配对错误报警； - 报警产生后通过报警处理可实时处理出口报警、腕带异常报警、母婴配对错误报警； |  |
| 3 | 统计查询 | - 通过系统可查询所有在院、出院的新生儿信息； - 通过系统可查询系统中记录的所有报警信息及其相关处理信息； - 提供详细的历史数据分析结果，如各出口报警频率、 新生儿腕带剪短报警频率等； |  |
| 4 | 医院需求 | - 报警产生后，系统显示报警类别、时间、位置、报警人等信息； - 出口报警精度要求为0.5米； - 系统业务呈现及操作采用PC机（不采用智能交互终端）； - 系统业务支持在PDA端进行操作； - 系统PDA端软件需与目前产科病区在使用的医惠移动护理软件进行界面整合； |  |

# 2.3系统巡检服务

保证系统运行的稳定性，提前发现系统运行的隐患，巡检内容主要包括：

- 系统运行日志的监控，设备内存、硬件负载、端口运行状态检查；

- 系统运行状态信息记录、汇总，数据库定期备份；

3. 发现故障后第一时间内通报相关人员；

# 2.4系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

1. 系统故障响应、处理与记录；

2. 按照公司的故障处理流程，升级操作与汇报；

3. 提交故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题；