10mm 30°胸腔镜、胸腔镜抓钳技术参数

- 货物名称及数量： 10mm 30°胸腔镜、胸腔镜抓钳

- 交货期：合同签订后5日内

- 保修期12个月

四、技术要求：

| 4.1 | 胸腔镜抓钳 | 抓钳，可旋转, 带有单极电凝适配器, 直径 5 mm, 长度 ≥36 cm, 双动钳夹，器械手柄、外管、内芯三拆分 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 10mm 30°胸腔镜 | 30°胸腔镜 广角，直径 10 mm，长度≥31 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输。 | 1 |