北京大学人民医院住院楼

40K电池更换项目技术需求

- 电池需求：

  - 设备型号及数量：

| 12V65Ah | 32只 |
| --- | --- |

  - 巡检服务：对更换的UPS外置电池组进行定期维护与检修，每年不少于2次，发现问题，及时解决。巡检时检测电池的使用情况。每次巡检后提供相应的巡检报告。现场解答疑问及用户培训。

  - 响应时间：投标人有统一的服务电话，提供7*24小时技术支持。接到报修电话后4小时内响应。

  - 保修期：叁年

- 资质要求

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，并提供盖有投标人公章的有效营业执照复印件，正本备查。注册资金1000万以上（含），注册时间不少于10年。

投标人必须具有独立的法人资格，在中华人民共和国国内注册、经营，

2、为确保服务质量，施工人员需经过严格培训，持证上岗。施工人员要持有电工本，设备的安装、调试要求原厂工程师安装和调试。

3、投标人应具备承担此项目的服务能力，原厂经考核授权的工程师，不少于3人。

4、投标人应提供最近三年大型医院的成功案例不少于2个，并提供合同复印件。

5、特殊要求：

（1）具备安装UPS电源的知识和经验，能够按照甲方需求和管理制度进行施工。

（2）拆除原有的UPS电池，保证新安装的UPS电池能和原来的主机配套使用。

（3）电池更换期间不可断电。