握力计参数

技术参数：

\*1、读数可显示0-200磅(90公斤)的等距握力。

\*2、液晶显示屏可以设置显示磅或公斤。

\*3、具有数字称重传感技术、以音响信号进行快速交换测试,并自动计算出平均值,标准偏差和变异系数。

4、可收集左右两手最多各5次测试的数据。

\*5、具有自动关闭功能。

6、产品包括一个可重复使用的存储容器，两节3A电池。

7、保修三年。有塑料外箱保护。

数量：一台。